|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **未纳入生态流量年度评价名录的小水电站情况表** |
| 填报单位（盖章）： | 辰溪县水利局 |  |  | 联系人：滕树友 | 联系电话：13762908808 |
| **序号** | **市州** | **县市区** | **电站名称** | **年报代码** | **装机容量（kW）** | **开发方式** | **所在河流** | **生态流量是否需要泄放** | **生态流量确定情况** | **监测数据是否已接入省级监管平台** | **是否人工上传监测数据** | **未纳入年度评价名录理由** | **备注** |
| **是/否** | **规定文件或依据** | 阈值（m³/s） | **是否核定** | **核定依据** |
| 1 | 怀化 | 辰溪 | 长田湾坝后水电站 | 4330231020 | 640 | 坝式（坝后） | 龙门河 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 0.326 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 | 不是从天然河道取水 | 水库引水 |
| 2 | 怀化 | 辰溪 | 罗子山水库坝后电站 | 4330231019 | 800 | 坝式（坝后） | 黄溪 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 0.3 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 | 不是从天然河道取水 | 水库引水 |
| 3 | 怀化 | 辰溪 | 格子洞水电站 | 4330231021 | 200 | 引水式 | 麻冲溪 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 0.002 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 | 不是从天然河道取水 | 已停产 |
| 4 | 怀化 | 辰溪 | 燕子洞水电站 | 4330231001 | 1600 | 引水式 | 麻冲溪 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 0.002 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 | 不是从天然河道取水 | 水库引水 |
| 5 | 怀化 | 辰溪 | 石牌溪水电站 | 4330231029 | 800 | 引水式 | 石牌溪 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 0.06 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 | 不是从天然河道取水 | 水库引水 |
| 6 | 怀化 | 辰溪 | 斧头岩水电站 | 4330231016 | 250 | 坝式（坝后） | 柿溪 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 0.04 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 | 不是从天然河道取水 | 水库引水 |
| 7 | 怀化 | 辰溪县 | 理湘电站 | 4330231031 | 260 | 引水式 | 苏木溪 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 0.141 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 | 已停产 | 引水渠损坏 |
|   |