|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小水电站生态流量年度评价名录** | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | |  |  |  |  | 联系人： | 滕树友 | |  | 联系电话： | 13762908808 | |
| **序号** | **市州** | **县市区** | **电站名称** | **年报代码** | **装机容量 （kW）** | **开发方式** | **所在河流** | **生态流量确定情况** | | | **监测数据是否已接入省级监管平台** | **是否人工上传监测数据** | **备注** |
| 阈值 （m³/s） | **是否核定** | **核定依据** |
| 1 | 怀化市 | 辰溪县 | 晓滩水电站 | 4330231028 | 20000 | 坝式（河床） | 辰水 | 18.7 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 |  |
| 2 | 怀化市 | 辰溪县 | 安坪村水电站 | 4330231005 | 500 | 坝式（坝后） | 龙门河 | 0.316 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 |  |
| 3 | 怀化市 | 辰溪县 | 中伙铺水电站 | 4330234004 | 600 | 坝式（坝后） | 龙门河 | 0.328 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 |  |
| 4 | 怀化市 | 辰溪县 | 川岩湾水电站 | 4330231006 | 600 | 坝式（坝后） | 龙门河 | 0.374 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 |  |
| 5 | 怀化市 | 辰溪县 | 长冲水电站 | 4330231010 | 320 | 引水式 | 龙门河 | 0.385 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 |  |
| 6 | 怀化市 | 辰溪县 | 梅州水电站 | 4330231011 | 500 | 坝式（坝后） | 龙门河 | 0.336 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 |  |
| 7 | 怀化市 | 辰溪县 | 三脚岩水电站 | 4330231012 | 1070 | 坝式（坝后） | 龙门河 | 0.302 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 |  |
| 8 | 怀化市 | 辰溪县 | 相见桥水电站 | 4330233013 | 1400 | 引水式 | 蒲溪 | 0.302 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 |  |
| 9 | 怀化市 | 辰溪县 | 杞木滩水电站 | 4330231003 | 820 | 引水式 | 腊天溪 | 0.12 | 是 | 辰政函[2019]160号 | 是 | 否 |  |
| 注：1、从天然河道取水的电站应纳入年度评价名录。  2、纳入省重点河流生态流量保障实施方案的水电站（控制断面），相关评价工作按实施方案执行。  3、核定依据可选填水资源论证（取水许可）、规划环评、项目环评或其他。 | | | | | | | | | | | | | |