
辰溪县空气环境质量监测月报
第

二

期
               辰溪县环境保护监测站

 二○二○年三月五日

辰溪县空气环境质量监测月报
2020年2月
辰溪县环境保护监测站        第2期       2020年3月5日   

1、空气环境质量摘要
本月空气质量监测总天数29天，有效监测天数28天；我县达标天数29天，优良率为100.0%，首要污染物为PM2.5，其空气质量综合指数为2.32。
注：从2017年始，优良率=优良天数/自然天数。

空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑了《环境空气质量指数（AQI）技术规定(试行)》（HJ633-2012）中规定的：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六种污染物污染程度，空气质量综合指数值越大表明综合污染程度越重。
2、空气环境质量数据统计
本月实测天数29天，其中2月29日数据为填充数据。其中SO2日均值浓度范围为3~7μg/m3，月均值为4μg/m3；NO2日均值浓度范围为4~12μg/m3，月均值为8μg/m3；PM10日均值浓度范围为10~60μg/m3，月均值为35μg/m3；O3-8h日均值浓度范围为26~90μg/m3，月均值为55μg/m3；CO日均值浓度范围为0.5~1.3mg/m3，月均值为0.7mg/m3；PM2.5日均值浓度范围为3~54μg/m3，月均值为29μg/m3。

3、附表1  2020年2月辰溪县城环境空气污染物日均浓度统计表 
附表2  2020年2月辰溪县城环境空气监测结果统计表
	采样地点
	监测项目
	分析方法
	方法来源
	仪器型号

	县政府站
	PM10
	β射线法
	HT/T193-2005
	TH-2000PM

	
	PM2.5
	β射线法
	HT/T193-2005
	TH-2000PM

	
	NO2
	化学发光法
	HT/T193-2005
	TH-2001H

	
	SO2
	紫外荧光法
	HT/T193-2005
	TH-2002H

	
	O3
	紫外吸收法
	HT/T193-2005
	TH-2003H

	
	CO
	非分散红外
测量法
	HT/T193-2005
	TH-2004H


4、空气自动监测方法及仪器型号表
编写：      

审核：       

复核：        

签发： 
      辰溪县环境保护监测站

2020年3月5日
第2页 共5页

