|  | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 二氧化氯 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大路口 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 影剧院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 耐火材料厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 温州商贸城 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 疾控中心 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 中心汽车站 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 中心市场 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 吉祥庄园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 城东市场 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 明德小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 第一中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 第二中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

监

测

指

标

结

果

监

测

点

2019年第9月份辰溪县城区供水末梢水监测情况