# 采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 辰溪县2020年全县“秀美村庄”绿化项目建设 | B021502-园林绿化工程施工 |  |

## 技术要求

一、采购项目基本情况：

1、采购项目名称 ：辰溪县2020年全县“秀美村庄”绿化项目建设

2、工程条件：已具备施工条件。

3、工程内容：本项目为辰溪县2020年全县“秀美村庄”绿化项目，其中包括：栽种乔木、灌木、小苗、马尼拉草皮等（具体内容详见工程量清单）。

二、编制依据：

1、委托人提供的图纸；

2、现行国家绿化工程施工验收规范，工程特点及常规施工方案；

3、采用2020《湖南省园林绿化工程消耗量标准》；

5、材料价格按辰溪县2020年（第2期）、《怀化工程造价》2020年第5-6月及同期市场价执行；

三、工期要求：

合同签订后30天内完成。

- 项目实施要求

1、种植和养护要求：

（1）种植时间：自中标之日起至2021年1月31日前。养护时间（质保期）：自签订合同之日起至2021年12月31日。

（2）整地要求：将场地清理干净，然后根据图纸设计的要求密度放样；

（3）种植要求大苗端正成行，种植时不弄散土球、不伤害树苗表皮，对土壤欠缺的地段，必须另拉客土垒兜，树兜覆土应紧实并垒成龟背形，对土层较干的地段要浇足定根水；

（4）苗木种植后，中标方要进行日常巡查看管，干旱时要注意灌水，对持续干旱季需对苗木浇水抗旱保活，要加强护林防火及病虽害防治；

（5）所有苗木包种、包养护、管理、包活。成活率95%以上为合格，不成活的由中标方负责补种直到合格。如质保期内发生苗木病死、枯死等现象，中标方应负责补苗直到合格。

2、人员要求

项目负责人应具有省级园林绿化项目负责人证书或市政公用工程建造师执业证书，且工作单位、养老保险信息应相互匹配。

四、付款方式：

1、项目完成后，中标单位需提供有效的增值税发票后支付工程款70%，经林业部门验收合格后，支付工程款15%，质保期满后支付余款15%。

2、投标人报价应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

五、其他说明：

1、各投标人在参与本项目竞争时，报价严格清单计价，保证工程质量符合国家合格标准进行合理竞价。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（以评委确定的时间为准）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 工程量清单

- 见附件